국회의원 요구 자료 제출

시 행	교통정책과-19897
보존기간	년
결재일자	2013.9.23.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	기획담당관

★주무관		민자철도팀장	교통정책과장	교통정책관	도시교통본부장	결재
장태정		정덕영	천정욱	백호	09/23 윤준병
협 조

제 목	김무성 국회의원 요구자료 제출(652번, 국토교통위원회, 새누리당)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부. 끝.

김무성 국회의원(국토교통위원회,새누리당)

1. 도시철도차량에 설치된 차량별 소화기 현황(소화기 대수, 제조일자, 유효기한, 점검주기) 및 차량별 스프링쿨러 설치 현황

2. 도시철도 역사에 설치된 소화기 및 소방용품 현황(각 구비수량, 제조일자 및 충전일자, 유효기한, 점검주기)

□ 도시철도차량에 설치된 차량별 소화기 현황(소화기 대수, 제조일자, 유효기한, 점검주기) 및 차량별 스프링쿨러 설치 현황

○  도시철도9호선은 2009.7.24. 개통한 노선으로 차량내 소화기는 총 360대가 설치되어 있으며, 소화기의 유효기간은 현재 법적 유효기간이 정해져 있지 않으므로 자체적으로 기간(8년)을 지정하여 시행하고 있음. 또한 소화기 정기점검은 월1회씩 실시하고 있음.

○ 단, 화재 발생시 전기감전의 우려로 전동차내 스프링클러는 설치되어 있지 않음.

구분	편성구성	차량수	소화기수량	제조일자	유효기간
계	36편성*4량	144량	360대
1차분	24편성*4량	96량	240대	2007.12∼ 2008.4월	8년 (자체설정기한)
2차분	12편성*4량	48량	120대	2011.1∼ 2011.3월	8년 (자체설정기한)

※ 소화기의 법적 유효기간 없음.

□ 도시철도 역사에 설치된 소화기 및 소방용품 현황(각 구비수량, 제조일자 및 충전일자, 유효기한, 점검주기)

구분	구비수량	제조년도	충전일자	유효기간	점검주기
분말소화기 현황	1,380대	2002년∼ 2012년	․분기단위로 충약실시	8년 (자체설정기한) 용기 부식 등 이상현상 발견 시 즉시 교체	외관점검(매월), 종합정밀점검(매년)
CO2소화기 현황	439대	2006년∼ 2009년	․분기단위로 충전실시	8년 (자체설정기한) 용기 부식 등 이상현상 발견 시 즉시 교체	외관점검(매월), 종합정밀점검(매년)
공기호흡기 현황	179개	2006년∼ 2009년	․ 매월 안전점검에서 충전량 부족품 발견 시 충전의뢰 (인근 소방서) ․ 충전량이 적합한 것도 최소 연1회 이상 재충전 실시 (훈련시 소모후 등)	15년 (법적기준)	외관점검(매월), 종합정밀점검(매년)
화재용 긴급 대피 마스크 현황	5,173개	2009년	․해당없음 ․일회용품이므로 사용 후 폐기	5년(제작업체 권장사항, 법적기준은 아님)	외관점검(매월)

첨부 : 각 역별 세부현황 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울9호선운영(주)	기획홍보팀장	임대환
	☎ 2656-0563	담 당	정지연
	서울특별시 (교통정책과)	민자철도팀장	정덕영
	☎ 2133-2234	주무관	장태정
	작 성 일 : 2013. 9. 23

이곳에 본문을 입력하세요