출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	환경조정평가팀장	환경정책과장
	김리라	우종학	11/24 강필영

	명에 의하여 2014.11.21. 환경영향평가 협의내용 이행여부 현장점검과 관련하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014.11.23
보 고 자 : 일반임기제8급 성명 : 김 리 라

보 고 내 용
일 시	2014.11.21(금) 13:00~18:00
건 명	출장결과 보고서
내용	○ 점검자 : 총 9명 - 서울시청 환경정책과 4명 (우종학 환경조정평가팀장, 박원철 주무관, 지이현 주무관, 김리라 주무관) - 환경영향평가심의위원 4명 (공성호 위원, 강명수 위원, 도명정부위원장, 이은희 위원) - 용산구청 도시계획과 1명 (진철웅 주무관) ○ 점검대상 : 용산역전면 제2구역 도시환경정비사업 외 2개 사업장 ○ 점검내용 : 항목별 협의내용 및 저감방안 이행여부 ○ 점검결과 【용산역전면 제2구역 도시환경정비사업】 ▪ 지하 1층 굴착 및 지상층 콘크리트 타설 공사중 ▪ 현장 내 투입장비에 대한 관리기준을 마련하여 철저히 관리할 수 있도록 현장 지도 ▪ 가설방음판넬 상단 비산 방진막 훼손구간 즉시 시정 요청 ▪ <추가자료제출요청> 침사지 수질측정 결과, 디워터링 설계자료 【용산역전면 제3구역 도시환경정비사업】 ▪ 현재 TOP-DOWN 공법을 통해 지하 굴착공사 진행중 ▪ 소음모니터링 결과 기준치를 초과한 구간이 있어 추가 저감방안을 강구하여 관리할 수 있도록 현장 지도 ▪ 지하수 유량계를 설치하여 유출량 및 재활용량을 관리하고 있으나 기록상 누락사항이 있어 철저히 관리할 수 있도록 당부 ▪ 현장 내 노후장비가 투입되지 않도록 철저히 관리 필요(공사장비 목록 요구) 【국제빌딩주변 제1구역 도시환경정비사업】 ▪ 자료준비 미흡으로 재점검 실시 붙 임 : 환경영향평가 세부 점검표 2부. 끝.