소방시설 불량률 줄이기 세부 조사서

* 근거 : 소방특별조사에 관한 세부운영규정 제10조 제3항

1. 조사대상

대 상 명	무석빌딩			전화번호	2285-0362
소 재 지	필동1가26	대표자	장무환	주 용 도	근린생활
건물구조	양식 철근조 스라브가 5/1층 968㎡			소방안전관리자	신장섭

조사구분		주요 조사결과	조치계획
소방시설 유지관리	소방시설 폐쇄․잠금행위	- 특이사항 발견치 못함
	소화펌프 고장방치	- 특이사항 발견치 못함
	수신반 전원, 제어반 또는 비상전원 차단	- 적정 관리됨
	수신반 고장상태 방치 (경보설비 포함)	- 특이사항 발견치 못함
	임의 조작으로 인한 자동작동불량	- 특이사항 발견치 못함
	소화배관 폐쇄, 방수불량	- 특이사항 발견치 못함
	소방시설 미설치	- 소방시설 적정 설치 관리됨
	기타사항 등으로 인하여 작동 및 사용불가	- 특이사항 발견치 못함
자율안전관리 및 소방계획서	관계인 등에 의한 자체점검 여부	- 관계자 자체점검 철저 지도함
	소방훈련․교육	- 계획에 의거 훈련, 교육 실시함
	기 타 (소방계획서 미작성, 안전관리자 미선임 등)	- 소방계획서 작성 및 안전관리자 선임됨
기 타	노후소화기 교체	- 관계자에게 소화기 사용법 교육함
	화기취급	화기취급시 안전에 유의토록 지도함
	기 타(당부사항 등)	-현지시정 : ~외 00건

2. 조사사항

2014. 11. 23.

결재	담당자		진압3대장		119안전센터장
	이승찬		박경춘		11/24 임달식
협조