문서번호	공원여가과-3788
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	공원여가과장			결재
정몽희	김윤준	11/24 윤세형
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 11월 23일(일) 맑음
근무자						공원 이용객		금일 이용객별 현황
계	직 원	공무직	기간제 (대체인력)	공공 근로	사회복무 요 원	금 일	누 계	탐 방 객 :	65
								프로그램 :	8
9	1	2	0	0	6	102	31,635	단 체 :
								문화센타 :	29

환경정비	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화 센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화 센터 주차 안내소, 공원 자원 봉사 센터, 탐방객 안내소, 시설 관리 창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화 센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기 온도, 3상 전압 확인, 화재 예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화 센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재 예방 순찰 4회(이상 없음) ○ 지하수 관정 펌프 3대 작동 상태 4회 점검(이상 없음) ○ 공원 월동준비 작업(계속) - 용마루 제작 - 습지지구 등 그늘막 3개소 외부 개량 등 ○ 농촌지구 탐방로안내판 1개소 실리콘 보수 작업 ○ 습지지구 탐방로안내판 1개소 볼트 탈락 ==> 보수 완료 ○ 프로그램게시판 접합부 볼트너트 조임 작업 ○ 관정 분전반 3개소, 백엽상 1개 지붕 개량 작업 ○ 공원 지하수 관정분전반 내부 청소 및 절연저항 측정(양호)
녹지대 및 기타	○ 산림지구 탐방로데크 위험고사목 2개소 제거 ○ 농촌지구 배수로 20m 낙엽 및 퇴적물 수거 ○ 문화센터 옥잠화 화단 개미집 2개소 제거 ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 1명 4회 순찰 : 화장실 청결상태 점검 등(특이사항없음) ○ 흡연 단속 및 순찰 : 직원 1명 4회 순찰(적발 사항 없음)
반딧불이 사 육 장	○ 유충 수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 4개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급
특이사항
프로그램운 영	프로그램명	참석 인원	프로그램명	참석 인원
	스스로관찰	65	일요가족나들이(오후)	취소
	일요가족나들이(오전)	8