생명을 구하는 황금시간, ‘소방차 길 터주기’에 동참합시다!
	강동소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 보수대상 검수 결과보고

1. 현장지휘대-10062(2014.11.21.)호 “2014년 소방용수시설 신설 및 보수대상 검수 지시”와 관련입니다.

2. 위와관련 소방용수시설 보수대상 검수 결과보고를 다음과 같이 보고합니다.

연번	소재지	소화전형식	용수번호	보수내역(수도사업소 통보 내용)
1	구천면로 223 (천호동 402-7)	지상식	4711호	지상식 소화전 전량교체(100mm)

붙임  소방용수시설 보수대상 검수 결과 1부. 끝.

	천호119안전센터장
담당자	오주영		2팀장	나진수		119안전센터장	11/24 고석천
협조자
시행	천호119안전센터-4825	(		)	접수		(		)
우	134-811	서울특별시 강동구 천중로 215 길동119안전센터	/
전화	02-487-6119	/전송	02-487-6119	/	oyo0277@seoul.go.kr	/	대시민공개