보고서(배수관 신설)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
이동석	김광운	11/25 안재엽
협 조

문서번호 :	급수운영과-29156

담당지역내 민원이 발생하여 아래와 같이 시행(배수관 신설)코자 보고합니다.

민원인

- 위    치 : ***********************************

- 민 원 인 : ***********************************

보고내용

- 상기 위치에 소출수 및 수압이 낮다는 민원이 접수되어 출수상태가 원활치 못한 사항을 확인하여 기존 배수관 확대를 작업지시(개량-29, 40mm, L=8m)하였으나, 민원인이 강력하게 출수불량 등으로 인해 배수관 부설요구로 작업연기 하였음.

- 당초 상기구간에 급수공사(2012년) 신청시 배수관(100mm) 부설을 계획하였으나 도로포장으로 인하여 굴착허가(2013년상반기)를 구청에서 반려하였으나, 민원인이 구청에 진정민원(‘14.11.05)을 제기하여 긴급굴착시행토록(’14.11.20) 협의완료 하였음.

조치의견

- 「2014년성동구상수도공사」 연간단가업체에 배수관 신설 작업지시하여 소출수 민원을 해소코자 함.

※ 공사개요 : 배수관 D100mm, L=70m 신설

개략공사비 : 12,000천원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 기타교체비(불용관정비)

별 첨 : 1. 위치도 1부.

2. 민원서류 및 긴급굴착 심의 통보 사본 1부. 끝.