문서번호	녹색에너지과-18493
결재일자	2013.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	신재생에너지팀장	녹색에너지과장	기후변화정책관		기후환경본부장
변효진	임병욱	권민	代이인근		09/24 임옥기
협 조

바이오에너지 활성화 및 에너지복지 실현을 위한

목재펠릿 보일러 설치 지원계획

기후환경본부

(녹색에너지과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	보조금집행지침 등	)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 ■	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

바이오에너지 활성화 및 에너지복지 실현을 위한

목재펠릿 보일러 설치 지원계획

산림 바이오매스를 연료로 사용하는 목재펠릿 보일러를 기름보일러 등을 사용하는 경로당 등 사회복지시설에 설치 지원하여 바이오에너지 활성화와 에너지복지 실현에 기여 하고자 함

Ⅰ		추진개요

설치대상 : 기름보일러 등을 사용하는 사회복지시설등 17개소

※ 설치장소 여건(면적, 배관길이, 부속자재) 등 에 따라 설치수량 변경가능

설치기간 : 계약일로부터 60일 이내

설치조건

❍ 시·구립 경로당 등 사회복지시설 목재펠릿 보일러 설치 대상자 모집

❍ 대상시설 현장조사, 선정 후 보일러 설치 및 향후 하자보수 관리

소요예산 : 79,900천원 (부가세 포함)

❍ 목재펠릿 보일러 1대당 4,700천원 × 17개소

※ 보일러 가동에 필요한 배관설치 및 기타 부속품, 운반 소요비용 등 모든 비용 포함

입찰 및 낙찰자 결정방식 : 제한경쟁입찰 (협상에 의한 계약)

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조

Ⅱ		세부계획

공고개요

❍ 건    명 : 사회복지시설 목재 펠릿 보일러 설치 공고 (긴급)

❍ 기    한 : ‘13. 9. 26 ~ ’13. 10. 7

❍ 금    액 : 금79,900,000원 (부가세 포함)

❍ 설치기간 : 계약일로부터 60일 이내

❍ 설치장소 : 기름보일러 등을 사용하는 경로당 등 사회복지시설 17개소

❍ 구입내역 및 수량

설치대상	설치시설	수 량	비 고 (열효율)
사회복지시설	목재펠릿 보일러 설치 일체	17대	90%이상

입찰 참가자격 (제한경쟁입찰)

❍『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』시행령 제13조 및 동법 시행   규칙 제14조에 의한 자격을 갖춘 업체

❍ 산림청 “주택용 목재펠릿 보일러” 등록 인증을 받은 업체

낙찰자 결정방식 (협상에 의한 계약)

(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조)

- 입찰참가자로부터 제안서를 제출 받아 지방자치단체 협상에 의한 계약체결기준에 의한「제안서 평가위원회」의 심사기준에 의하여 평가한 후 우선 협상대상자를 선정하고 협상절차를 통하여 결정

- 제안자가 제출한 제안서에 대하여 평가 후 평가점수가 70점 이상인 업체를 대상으로 예정가격 내 최저가 업체선정

- 제안서의 기술평가는 서울특별시청 기후환경본부에서 정한 평가 기준을 적용, 제안서 평가결과의 세부내용은 공개하지 않음

- 최고 점수와 최저점수를 제외한 평가점수를 합산하여 산술평균

설치조건

❍ 시·구립 사회복지시설등 사용연료 및 현장여건 조사 후 설치대상 선정

❍ 총비용은 보일러 배관설치 및 기타 부속품, 운반 소요비용 등 포함

❍ 하자보증기간은 납품(설치)완료후 검수한 날로부터 2년간으로 함

❍ 보일러 설치 관련 확인 안내서 및 설치 후 완료보고서 작성

❍ 사용자가 보일러 작동 숙지시까지 교육 및 사용자 매뉴얼 배포 등

평가위원회 구성

❍ 제안서 평가위원회를 구성하여 사업자의 전문성, 이해도, 인력투입 및 배치계획, 방법의 타당성, 실현가능성 등 평가·선정

❍ 평가위원회는 3인 이상 7인 이내의 내․외부 전문가로 구성

- 내부 평가위원 : 환경정책과장, 녹색에너지과장, 생활환경과장

- 외부 평가위원 : 원전하나줄이기 실행위원 및 목재 펠릿 전문가

※ 위원회 심사위원 수당 : 1인당  150,000원씩 지급

Ⅲ		소요예산

총예산 : 80,600천원 (부가세 포함)

❍ 사무관리비 : 700천원

- 지원대상 현장조사 및 심사위원 수당 : 600천원

- 심사자료 인쇄 등 : 100천원

※ 평가위원회 구성에 따라 변경 가능

❍ 자산 및 물품 취득비 : 79,900천원

- 국고 보조금 (산림청) : 39,950천원 (50%)

- 서울시 (기후변화기금) : 39,950천원 (50%)

※ 산림청 목재팰릿 보일러 설치비 지원적용  :  국고(50%) / 지방비(50%)

Ⅳ		향후계획

❍ 2013. 9. 25 ~10. 7  : 제한경쟁입찰 공고

❍ 2013. 10. 10(예정)    : 제안서 평가 및 사업자 선정

❍ 2013. 10월 ~11월     : 사회복지시설등 대상조사 및 설치 완료

❍ 2013. 12월             : 최종 보고서 작성 및 사후 모니터링

※ 펠릿 보일러 설치사례

주민센터 설치	일반가구 설치