문서번호	정수과-4334
결재일자	2014.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		윤현진	11/25 이태일
협조

정수약품(Cl2) 관리대장

2014. 11(21~23)

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2014년 정수약품(Cl2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	염소가스 입고량			염소가스 출고량				염소가스 재 고 량
11/	정수장	취수장	합 계	전염소	중염소	후염소	합 계	정수장
이월량								14,217
1	0	0	0	0	130	71	201	14,016
2	0	0	0	0	115	70	185	13,831
3	0	0	0	0	108	77	185	13,646
4	0	0	0	57	79	56	192	13,454
5	0	0	0	237	120	77	434	13,020
6	0	0	0	166	80	52	298	12,722
7	0	0	0	200	82	66	348	12,375
8	0	0	0	213	74	64	351	12,023
9	0	0	0	210	78	74	362	11,661
10	0	0	0	195	70	63	328	11,333
11	0	0	0	184	72	61	317	11,016
12	0	0	0	177	76	73	326	10,690
13	0	0	0	175	77	66	318	10,372
14	0	0	0	160	63	57	280	10,092
15	0	0	0	164	66	61	291	9,801
16	0	0	0	158	66	59	283	9,518
17	0	0	0	170	71	69	310	9,208
18	0	0	0	157	65	65	287	8,921
19	0	0	0	163	65	63	291	8,630
20	0	0	0	168	62	66	296	8,334
21	0	0	0	149	62	57	268	8,066
22	0	0	0	154	65	63	282	7,784
23	0	0	0	165	69	68	302	7,482
24
25
26
27
28
29
30
계	0	0	0	3422	1815	1498	6735
소 계	58,500	72,000	130,500	802	31,324	26,809	58,935
총 계	58,500	72,000	130,500	4224	33139	28307	65670

끝.