함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(11월24일)

우리사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥】

구분	11월24일(월)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	326,916	323,154	323,105	348,352	증3,762	증3,811	감21,436
공릉1중블록	27,347	28,937	34,244	34,522	감1,590	감6,897	감7,175
공릉2중블록	245,949	234,462	129,484	129,213	증11,487	증116,465	증116,736
월계1중블록	56,569	59,096	54,530	62,935	감2,527	증2,039	감6,366
월계2중블록	-36,402	-34,756	71,156	84,310	감1,646	감107,558	감120,712
북악4중블록	33,453	35,415	33,691	37,372	감1,962	감238	감3,919

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장․증압장일보(′14.11.24) 각1부.  끝.

★주무관	배용우		기전팀장	김충완		시설관리과장	代임종진		북부수도사업소장	11/25 이종백
협조자
시행	시설관리과-17572	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 번동 377 북부수도사업소	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개