소방활동 자료조사서

문서번호	이촌119안전센터-5897

담당자	담당자	119안전센터장	결재
최우식	박선식	11/25 이종태

1. 일반현황

대상명	*******	위 치	********		전 화	***********
관계인	****	소방안전 관리자	***	상 주 인 원		수 용 인 원
주용도	****	취 약 장 소		*******
건 물 구 조	***************************************
특 이 사 항	**************

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	소방활동설비 적정성	소화활동설비 적정관리 되도록 지도함 연결송수관 : 연구동2건물 우측 수신반 :1층 당직실내
연소확대요인	연소 우려 인접건물 층별 연소 확대요인	인접건물과 이격되어 있어 연소확대 우려 적음 2층 방화댐퍼설치로 연소확대 우려 적음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	위험물 사용 여부	위험물 사용 없음
화기취급상황	화기취급장소	중앙난방(도시가스)

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	소방활동 여건 특수차 활용 여부	소방차 진입 확보됨 특수차 활용 가능
긴급 통행	일반도로의 비상용 도로 유무 빈 공터 등	해당없음
피난명령 및 인명구조여건	피난계단 장애물 적치 유무 인명구조 및 대피 여건	계단 장애물 적치 없도록 지도함 지상층 대피유도
비상용승강기 및 피난계획	비상용 승강기 상용계단 괸리상태	상용계단 적정 관리도록 지도함
소화용수시설	자연수리 위치,종류,거리,수량 등 소방차 진입 및 사용여부 공설․사설수리 위치,종류,관리상태	자연수리 해당없음 주변 소방용수시설 사용가능
기타 조치사항	- 소화기 사용법 교육 화재시 대피요령 교육 기타 안전교육	관계인(위관식)외 1명에게 교육 실시함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014   년  11   월   19 일

조사자 소속 : 이촌 119안전센터   계급 소방위 성명 최우식  (인)

계급 소방사 성명 박선식  (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2