내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	강남구청장(치수과장)
(경유)
제목	지하철916공구 관련 공공하수도 이설 협의 회신

1. 강남구 치수방재과-19513(‘14.8.18),치수과-1606(14.11.20)호와 관련입니다.

2. ‘서울 지하철9호선 2단계 916공구 건설공사’ 관련 하수관로 이설에 따른 업무 협의를 아래와 같이 회신하니 업무추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 회신내용

- 경미한 공공하수관로 변경 사항은 공공하수도관리청인 자치구에서 협의 조치요망

- 하수관로 합류부 굴절부 접합에 대해서는 환경부 제정 하수도시설기준(2011) 참조하여 시공되도록 안내 바람(Line5, Line9)

첨부 : 환경부 제정 하수도시설기준(2011) 사본 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이원영		하수관리팀장	최승각		물재생계획과장	11/25 최진석
협조자
시행	물재생계획과-15062	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	2133-3790	/전송	2133-1042	/		/	대시민공개