	종로소방서
수신	중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수대상 알림(2개소)

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리서에서 관리하는 소방용수시설 중 보수대상을 다음과 같이 알려드리니 보수 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

○ 보수대상 소화전 개요

연 번	관리번호	종 별	식 별	위 치	고 장 내 용	비 고
1	신-313	소화전	지상식	종로구 효자로 67-0 (효자동 196-2)	소화전 제수변뚜껑 망실 (잠금불량)	사용가
2	영-266호	소화전	지상식	종로구 진흥로 468-1 (구기동 19-7 양지공인중개사 앞)	소화전 출수 불가	사용불

붙임  보수대상 소방용수시설 위치도 및 사진 2부.  끝.

	종로소방서장
담당자	김학안		대응총괄팀장	이종문		현장지휘대장	전결 11/25 김상곤
협조자
시행	현장지휘대-12506	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 종로소방서 4층 대응총괄팀	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	hakan1004@seoul.go.kr	/	대시민공개