소방시설 불량률 줄이기 세부 조사서(해인빌딩)

검사일시 : 2014.11.21. 10:00～14:00

1. 조사대상

대 상 명	해인빌딩			전화번호	775-6568
소 재 지	태평로2가69-6	대표자	조숙자	주 용 도	근린생활
건물구조	R/C조 스라브가 6층, 연 834.66㎡			소방안전관리자	최태석

조사구분		주요 조사결과	조치계획
소방시설 유지관리	소방시설 폐쇄·잠금행위	특이사항없음
	소화펌프 고장방치	특이사항없음
	수신반 전원, 제어반 또는 비상전원 차단	적정관리지도함
	수신반 고장상태 방치 (경보설비포함)	적정관리지도함
	임의 조작으로 인한 자동작동불량	특이사항없음
	소화배관 폐쇄, 방수불량	특이사항없음
	소방시설미설치	특이사항없음
	기타사항 등으로 인하여 작동 및 사용불가	특이사항없음
자율안전관리 및 소방계획서	관계인 등에 의한 자체점검 여부	소화기등 자체점검토록 지도함
	소방훈련·교육	소화기사용법 등 지도함
	기타(소방계획서 미작성, 안전관리자 미선임 등)	최태석선임되고, 관리적정함.
기 타	노후소화기 교체	소화기 노후시 교체토록 지도함
	화기취급	화기취급 등 관리철저 지도함
	기타(당부사항 등)	안전관리 철저토록 지도함

2. 기본 조사사항

결재	담당자		1팀장		119안전센터장
	김성권		박태열		11/25 최득락
협조