	성북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2014년도 비상소화장치 정비대상 취합 결과 보고(알림)

1. 관련문서

○ 대응관리과-1135(2014.2.7)호 “2014년도 소방용수시설 연간 운영계획 보고(시달)”

○ 재난대응과-2263(2014.1.27.)호 “2014년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 및 예산 배정 알림”

○ 대응관리과-8438(2014.10.27)호 “2014년도 비상소화장치 정비대상 파악 지시”

2. 우리서 관내에 소방차 진입곤란 구간내 설치하여 화재재난대응능력을 높이기 위해 유지관리 하는 비상소화장치함 중 이설 및 보수(교체) 정비대상 취합 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대  상 : 147호 등 10개소

연번	소방용수시설			현 위 치	관 할	비 고
	종 별	식 별	관리번호
1	비소장치	분리형	147호	성북구 종암로19나길 22 (성북구 종암동 125번지 6호)	종 암	보수
2	비소장치	일체형	41호	삼선교로 4라길23-28 주택 앞 (삼선동1가 300번지 18호)	돈 암	보수
3	비소장치	일체형	6호	성북구 정릉로27나길 5 (성북구 정릉동 195-19)	길음	전면 표기 사항 정비
4	비소장치	일체형	20호	성북구 정릉로8가길 77-0 (성북구 정릉동 878-4)	길음	보수
5	비소장치	일체형	40호	성북구 솔샘로15가길 65-0 (성북구 정릉동 759-1)	길음	보수
6	비소장치	일체형	57호	성북구 정릉로12길 74-0 (성북구 정릉동 640-72)	길음	보수
7	비소장치	일체형	170호	성북구 북악산로5길 23-0 ( 성북구 정릉동 506-80 )	길음	보수
8	비소장치	일체형	203호	성북구 정릉로10다길 49-0 (성북구 정릉동 927-0)	길음	보수
9	비소장치	일체형	206호	성북구 북악산로1길 26-16 (성북구 정릉동 508-170)	길음	전면 표기 사항 정비
10	비소장치	분리형	86호	임시폐전(장위센터 보관중) 이설 예정지- 돌곶이로 9가길 24 (석관동332-197번지)	장 위	이설

※ 사용상 장애 정도가 높은 개소부터 예산범위 내 정비 실시

나. 추후계획 : 2014. 12월중까지 산출조사 후 보수 추진

1) 예산과목 : 소방용수시설 보수 / 시설비

2) 보유예산 : 금 1,874,900원

붙임  1. 비상소화장치 정비대상 1부.

2. 비상소화장치함 이설예정지 1부.  끝.

	대응관리과장
수신자	각 센터
담당자	송영운		대응총괄팀장	박일남		대응관리과장	전결 11/25 정종술
협조자
시행	대응관리과-9343	(		)	접수		(		)
우	136-858	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/	www.fire.seoul.kr/seongbuk
전화	02-921-6119	/전송	02-925-0119	/	songyoungwn@seoul.go.kr	/	대시민공개