문서번호	현장민원과-21189
보존기간	년
결재일자	2014.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	11/25 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(11.25)

2014.  11. 25(화)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.11.25(화)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	8	2,468	8	1,743	0	725
양 천 구	3	912	3	545		367
강 서 구	3	890	3	806		84
구 로 구	2	666	2	392		274

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	8	1,743	1	164	4	537	3	731	0	119	0	192
양천구	3	545	1	77		165	2	223		38		42
강서구	3	806		65	2	305	1	331		23		82
구로구	2	392		22	2	67		177		58		68

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		3	3	2	8	545	806	392	1,743
가옥 내	소 계	2	3	1	6	402	674	288	1,364
	화장실변기누수	2	3		5	291	455	163	909
	주방,부엌누수				0	5	18	29	52
	욕실,화장실배관				0	15	30	32	77
	보일러,온수배관				0	58	127	29	214
	수도꼭지고장				0	14	5	17	36
	벽체,바닥배관노후			1	1	8	3	18	29
	기 타				0	11	36		47
가옥 외	소 계	0	0	0	0	107	103	93	303
	수도계량기옆				0	63	47	34	144
	마당 수도 및 배관 노후				0	36	52	59	147
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		4		4
	기 타				0	8			8
주계량기	소 계	1	0	1	2	36	29	11	76
	단지내배관노후				0	5	5	5	15
	수도계량기옆	1		1	2	31	23	6	60
	공동수도,볼탑고장				0		1		1
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	0	0	0	367	84	274	725
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	29			29
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	3			3
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음				0	275	84	274	633
기 타				0	29			29

.끝.