출장결과보고서

★주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
김권수	代권영안	11/25 안재엽
협 조

문서번호 :	급수운영과-29280

	명에 의하여 광진구 관내 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014.11.25.
보 고 자 :***************** 지방사무운영주사보 : 공영춘.

보 고 내 용
일 시	2014.11.25. 09시30분∼17시00분
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장목적. - 광진구 관내 시설물점검 및 유관공사현장 점검,순찰. - 천호대로확장공사구간 지장상수도 송,배수관(D=1350mm*3열)이설현장 점검. ○ 점검결과. - 천호대로확장공사 구간 상수도송,배수관(D=1350mm*3열) 이설완료 구간 시설물 점검,순찰. - 중곡동181일대 상수도관D=1000mm 비굴착갱생 작업관련 구간관로 단수위한 제수밸브 점검 및 퇴수작업. - 구의동252-35 인입선 노후로 누수복구공사현장 시설물 점검. - 중곡동21,23일대 상수도관D=400mm,D=300mm,D=200mm 시설물,관로 점검 및 제수밸브 개,폐 확인. ○ 민원처리. - ********* 소출수 – 인입선 누수로 옥외탐지반 이첩. - ***************** 밸브고장 – 밸브누수로 누수복구반 이첩. - ********* 녹물(적수) - 인입 정상출수.옥내배관 노후로 녹물출수됨을 설명하고 옥내컨설팅 안내함.
비 고

끝.