특정관리대상시설 점검보고서

[방이고가, 가락지하차도]

결재	주무관	주무관	시설보수과장
	정병윤	김호규	11/25 代김호규

○ 시 설 명 : 방이고가

○ 시설규모 : B=18.5m,  L=70.6m

○ 점 검 일 : 2014. 11.25(화)

○ 점 검 자 : 정병윤, 김호규

○ 관리주체 : 동부도로사업소 시설보수과 (전화번호 2040-0377)

점검분야	점검결과	조치방향	비고
유지 관리	- 특이사항 발견치 못함

【안전점검서식】

특정관리대상시설 ․ 지역 안전점검서

점검 개요	시 설 명	방이고가(소유자 : 서울특별시장 )
	시설구분	고가차도 (위험등급 : B등급)
	점검일자	2014.11.25 (점검명 : 정기점검)
	점검기관	동부도로사업소 시설보수과
	점 검 자	동부도로사업소 시설보수과 직급 시설6급 정병윤
시설 현황	위 치	송파고 방이동 225
	규 모	B=18.5m, L=70.6m
	구조․용도	구조 : 상부STB, 준공일 : 1985, 주용도 : 고가차도
	추정가액	-
최근점검 상황	점검일자	2014.11.25 (점검명 : 정기점검)
	점검기관	동부도로사업소 시설보수과
	점검결과	특이사항 발견치 못함
검토판정	ㅇ 위험요인 및 안전성 검토 - 특이사항 없음 ㅇ 특정관리대상시설․지역의 구분 및 위험등급 조정 - 중점관리대상시설 B급
향후 조치 계획	※ 국가재난정보관리시스템(NDMS) 전산입력
첨부 서류	※ 필수서류 : 분야별 점검결과서, 위치도, 사진, 건축물대장 보완서류 : 설계도서, 안전점검(진단)서, 보수․보강내역 등

○ 시 설 명 : 가락지하차도

○ 시설규모 : B=18m,  L=300m

○ 점 검 일 : 2014.11.25(화)

○ 점 검 자 : 정병윤, 김호규

○ 관리주체 : 동부도로사업소 시설보수과 (전화번호 2040-0377)

점검분야	점검결과	조치방향	비고
유지 관리	- 특이사항 발견치 못함

【안전점검서식】

특정관리대상시설 ․ 지역 안전점검서

점검 개요	시 설 명	가락지하차도(소유자 : 서울특별시장 )
	시설구분	지하차도 (위험등급 : B등급)
	점검일자	2014.11.25 (점검명 : 정기점검)
	점검기관	동부도로사업소 시설보수과
	점 검 자	동부도로사업소 시설보수과 직급 시설6급 정병윤
시설 현황	위 치	송파구 가락동 479
	규 모	B=18m, L=300m
	구조․용도	구조 : 상부 RC.Box, 준공일 : 1985, 주용도 : 지하차도
	추정가액	-
최근점검 상황	점검일자	2014.11.25 (점검명 : 정기점검)
	점검기관	동부도로사업소 시설보수과
	점검결과	특이사항 발견치 못함
검토판정	ㅇ 위험요인 및 안전성 검토 - 특이사항 없음 ㅇ 특정관리대상시설․지역의 구분 및 위험등급 조정 - 중점관리대상시설 B급
향후 조치 계획	※ 국가재난정보관리시스템(NDMS) 전산입력
첨부 서류	※ 필수서류 : 분야별 점검결과서, 위치도, 사진, 건축물대장 보완서류 : 설계도서, 안전점검(진단)서, 보수․보강내역 등