	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설(소화전) 고장발생 보고

1. 재난관리과-5872(2014.11.12.)호 “2014년도 하반기 비상소화장치 사용훈련 계획 알림” 와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 관내 소화전 고장발생 내용을 다음과 같이 보고합니다.

가. 대      상 : 공설소화전 17호(지하식)

나. 위      치 : 구로구 구로동로7길41(가리봉동13-47)

다. 고장  내용 : 제수변 및 스핀들 파손(출수불)

붙임 : 고장용수시설 고장발생 현황 1부.  끝.

	공단119안전센터장
담당	박우진		진압2대장	전관석		센터장	11/25 유형열
협조자
시행	공단119안전센터-5501	(		)	접수		(		)
우	153-862	서울특별시 구로구 디지털로 34길56(구로동)	/
전화	8550119	/전송	8377119	/	pwj12345seoul.kr	/	대시민공개