출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	슬러지재활용과장
	이상영	11/25 이동신

	명에 의하여 2014. 11. 25(화)#3가온보일러 세관 관계로
2014. 11. 25.(화)
보 고 자 : 직 주무관 성명:이상영

보 고 내 용
일 시	2014.11.25(화)
건 명	출장결과보고서(2014.11.25.)
내용	❍ 출장개요 - 출장일시 :2014.11.25.(목) 10:00~14:30 - 출 장 지 :주)태화보일러 - 출장사유 :#3가온보일러 세관 관계로 - 출장대상 :박한수,이상영 - 관용차량 : 미 이용 ❍ 출장내용 -#3처리장 가온보일러 1호~6호(사용중검사/개방검사) 관계로 안전변 및 세관제 검수차 방문하여 이상없음 확인함.끝.
비 고