함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	거마가압장 수배전반 교체작업에 따른 정전 안내

1. 시설관리과-748(‘14.1.15)호와 관련하여 거마가압장 저압화 공사중(수배전반 및 모터펌프 교체) 일시 정전됨을 안내 하오니 업무에 참조하여 주시기 바랍니다.

가. 정전 일시 : 11.27(목), 12.5(금) 10:00 ~ 12:00

나. 정전 대상 : 수질측정기기 및 전송반 등 저압(220V)기기

다. 정전 내용 (※ 참조 : 세부 공사 일정)

- 공사 중 수질측정기기 등 저압(220V)기기에는 전원 공급 유지 예정

- 가압장 전체 정전이 필요한 공정은 일시 정전 시행(약 2시간).

첨부 : 세부 공사 일정 1부. 끝.

	시설관리과장
수신자	급수운영과장,행정지원과장
★주무관	박종희		기전팀장	최영조		시설관리과장	11/25 이계환
협조자
시행	시설관리과-18582	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내로51(성내동541-4)	/
전화	02-3146-5213	/전송	02-3146-5239	/	singwan@seoul.go.kr	/	대시민공개