출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수설비팀장	급수운영과장		결재
김기태		김기상	11/25 장시명
협 조

	명에 의하여 2014. 11. 25. 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 11. 25.
보 고 자 : 7급 성명 : 김홍일 8급 성명 : 김기태

보 고 내 용
일 시	2014.11.25.
건 명	출장결과보고서
내용	▶ 관악구 배급수관 정비공사 (09:30~16:20) °청룡동 1527-1 200mm 중간밸브 조절(개) °청룡동 929-1 150mm 중간밸브 조절(교체) °청룡동 929-32 150mm 중간밸브 신설(폐) °청룡동 928-10 300/200mm 분기밸브 조절(개) °청룡동 929-21 300mm 중간밸브조절(개)
비 고