내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(도시계획시설) 신청에 따른 협의 회신(마곡지구 이화의료원)

1. 강서구청 건축과-29622호(2014.11.19.)와 관련입니다.

2. 마곡 도시개발구역 내 종합의료시설용지 E1(이화의료원)에 대한 건축허가(도시계획시설) 신청에 따른 협의에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 사업시행자: 학교법인 이화학당

나. 부지면적: 33,360㎡

다. 사업규모: 지하5층/지상10층(연면적 179,035.81㎡)

라. 회신내용

1) 지하주차장의 창고, 배풍실 등 출입구 앞에 계획된 주차구획선은 검토하여 조정바람

2) 전면공지의 포장(재질, 패턴, 색채 등)은 마곡지구 건축물·가로경관 가이드라인을 준수하여 시공바람

3) 서측 차량출입구에 의한 보도가 단절되는 부분에 대해서는 「서울시보도횡단차량 출입시설 허가처리지침」기준에 맞게 설치 바람

4) 환기구의 노출부분은 보행자보다 높은 곳에 위치하도록 설치하고 시설물은 별도의 디자인을 통해 기능과 미적 역할을 하도록 하시기 바람. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이기명		개발계획팀장	임대운		마곡조성담당관	11/25 한민희
협조자	건축계획팀장	김명수
시행	마곡조성담당관-9746	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15, 12층(서소문동)	/
전화	2133-1543	/전송		/	kmyeong@seoul.go.kr	/	대시민공개