문서번호	수도자재관리센터-22687
결재일자	2014.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
고명환	최정화	11/25 성시영

공사용자재 입고검사 결과 보고

[대형84-신진정공(주)]

2014. 11.

수도자재관리센터

공사용자재 입고검사 결과 보고

공사용자재 구매 납품건에 대한 입고검사 결과 임.

□ 구매현황

○ 구매건명 : 다용도실제수밸브 구매(대형84)

○ 계약업체 : 신진정공(주)

○ 계약금액 : 32,387,300원

○ 납품기한 : 2015. 1. 11까지

○ 계약수량 및 납품현황

구 분	계	다용도실제수밸브
		80mm	100mm	150mm	200mm
계약수량	37	3	8	19	7
기납품수량	27	3	8	9	7
금회 납품수량	10	-	-	10	-
미납수량	0	-	-	-	-

□ 검사개요

○ 검사대상 : 다용도실제수밸브 150mm, 10개

○ 검사일자 : 2014. 11. 25

○ 검 사 자 : 시설7급 고명환

○ 검사내용 : 규격 검사, 외관검사

□ 검사결과 : 검사표 붙임

품명 및 규격	검사량	샘플량	규격 검사	외관 검사	검사 결과
다용도실 제수밸브 150mm	10	1	1	10	적합

□ 보고자 의견

○ 규격검사 및 외관검사를 결과 검사규정에 적합

○ 시험성적서(자체검사 및 공인검사)를 확인하여 적합시 납품처리

붙임 : 검사표 1부.  끝.