함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	지하철역 아리수음수대 수질검사 결과 제출(14년 11월)

우리 사업소 관내 수유역에 설치된 아리수 음수대에 대하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 제출합니다.

가. 지하철역명 : 4호선 수유역 (강북구 수유3동)

나. 수질검사일 : 2014. 11. 25(화)

다. 수질검사 결과

검사항목	잔류염소	pH	탁도	철	구리	수온	검사결과
수질기준	4.0㎎/L이하	5.8～8.5	0.5NTU이하	0.3㎎/L이하	1.0㎎/L이하	℃	적 합
검사결과	0.13	7.1	0.15	0.00	0.02	12.5

※ 미네랄 : 26.1㎎/L.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
주무관	박준진		수질팀장	최동원		행정지원과장	11/25 정의석
협조자
시행	행정지원과-21029	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 377	/
전화	02-3146-3250	/전송	02-3146-3279	/	spjj1107@seoul.go.kr	/	대시민공개