보  고  서

주무관		주무관	시설관리과장			결재
안규태		김태식	11/25 우종근
협 조

2014년도 신길1동 외 9개동 상수도공사에 따른  급수공사 업무수행 중 아래와 같이 노후관 및 불용관이 적출되어 보고합니다.

2014. 11. 25.

지방시설서기보  안 규 태

1. 현황

가. 관련근거 : 현장실정보고서(이준 100-8,9, 2014.03.18.~19.)

나. 위치

- 노후관 : 영등포구 대림동 1072-30번지 ~ 대림동 1075-117번지

- 불용관 : 영등포구 대림동 1069-6 및 1072-30번지

다. 공사개요

- 노후관 교체 : 구경100㎜ 연장100m

- 불용관 정비 : 구경80㎜, 2개소

라. 공사기간 : 2014.12.01 ~ 2014.12.30

2. 보고내용

가. 상기 위치에 실정보고서와 같이 CIP80㎜ 상수관로가 극히 노후되어 있고 불용관에 대한 정리가 필요한 실정인 바 민원해소는 물론 수질관리, 유수율 증대 등을 위하여 정비가 필요함

나. 현재 영등포구청 안전치수과에서 시행중인 하수관거 정비사업과 같은 구간으로 유기적으로 협의하여 상수도 노후관 및 불용관을 정비하고자 함

3. 처리의견

가. 상기와 같은 실정으로 노후 상수관 및 불용관을 우선 연간단가업체인 *****에 작업지시하여 정비토록하고 추후 정산코자 합니다.

나. 공사개요

- 구경100㎜, 연장100m 및 제수변 2개

- 도급비 : 약 15,000천원

첨 부 : 1. 위치도 및 GIS도 1부.

2. 현장확인보고서 1부.  끝.