생명을 구하는 황금시간, ‘소방차 길 터주기’에 동참합시다!
	강동소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	비상소화장치함 보수공사 완료대상 준공검사 결과보고

1. 현장지휘대-10247(2014.11.25.)호“비상소화장치함(3개소)보수공사 완료에 따른 준공검사 지시”와 관련입니다.

2. 위와관련 비상소화장치함 보수공사 완료대상 준공검사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 대상

연 번	비소번호	위 치	고장내용	검사결과
1	27호	강동구 올림픽로78길 38 (천호동 423-158) 앞	장치함 문 노후로 인한 개폐불량	개폐정상작동

붙임  비상소화장치함 보수대상 검사결과 1부.  끝.

	천호119안전센터장
담당자	오주영		2팀장	나진수		119안전센터장	11/25 代나진수
협조자
시행	천호119안전센터-4856	(		)	접수		(		)
우	134-811	서울특별시 강동구 천중로 215 길동119안전센터	/
전화	02-487-6119	/전송	02-487-6119	/	oyo0277@seoul.go.kr	/	대시민공개