다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	모델하우스 소방특별조사 계획

1. 관련근거

◯ 본부 예방과-23794(2014.11.3.)호 『모델하우스 소방안전대책 알림』

◯ 예방과-20678(2014.11.11.)호 『모델하우스 소방안전대책 자체 계획 시달』

2. 위와 관련 화재 시 급격한 연소확대로 대규모 피해와 사회적 관심이 집중되는 모델하우스에 대한 소방특별조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기  간 : ****************

나. 대  상 : *****************

다. 소방특별조사반 운영 : 1개조 2인 이상 편성

라. 중점 조사내용

○ 비상구 등 수용인원에 대한 긴급피난 가능 여부

○ 소화기 등 설치된 소방시설의 적정 설치 및 관리상태

○ 유류, 전기, 가스 등 화기취급의 안전관리상태

○ 기타 화재예방 및 소방활동상 필요한 사항 등

마. 조사결과 조치

○ 중요 위법사항은 엄격한 의법조치로 화재위험요인 제거

○ 건축법 등 타법령 위반사항 발견 시 관련기관 통보 및 결과 관리

○ 관리·운영자에 대한 소집 또는 현장 소방안전교육 실시 등

붙임  1. 85.모델하우스 현황 1부.

2. 모델하우스 소방특별조사 대상 및 일정 1부.  끝.

업무일몰일 : 조사 완료 시 까지

담당자							조형호			검사지도팀장					노봉섭					예방과장					전결 11/25 이재호
협조자
시행			예방과-21450									(						)		접수											(						)
우	152-826					서울특별시 구로구 경인로 408 (고척동 63-12)															/
전화		02-2685-4119						/전송			02-2619-0120					/	kubahero@seoul.go.kr												/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.