	중부소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	겨울철 도시가스시설 합동점검 결과 보고

1. 예방과-17620(2014.11.10.)호 “겨울철 도시가스공급시설 합동점검 계획 보고”와 관련입니다.

2. 겨울철 가스사용량 증가에 따른 가스사고를 사전에 예방하기 위하여 도시가스공급시설에 대한 안전점검을 실시하고 다음과 같이 보고합니다.

가. 일  시 : 2014. 11. 18. ~ 11. 20. (3일)

나. 대  상 : 지역정압기실 47개소

다. 내  용 : 가스누출여부, 화재발생 위해요인 방치여부 등

라. 점검결과 : 부적합 1개소(방폭등 작동불량→현지시정)

붙 임 : 1. 겨울철 가스시설 합동점검 결과 1부.

2. 도시가스시설 안전점검표 47부.  끝.

담당자	최나영		위험물안전팀장	김재경		예방과장	11/25 권오선
협조자
시행	예방과-18578	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울 중구 퇴계로 394	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화		/전송	02-2238-1803	/		/	부분공개