함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원사항(소화전의 급수상태 불량)에 대한 답변

안녕하십니까?

상수도 행정에 관심을 주신 ***님께 감사드립니다.

*********는 수압이 5㎏/㎠이상으로 정상적인 급수가 가능한 지역입니다.

지난 8월경에 *****일대(고지대) 신축빌라에서 소출수 민원이 제기되어 현장 확인한 결과 ***********옆 골목길에 매설된 상수도관을 9월경 정비완료하여 현재 ********* 최고지대 6층 빌라까지 수돗물 공급이 안정적으로 공급되고 있습니다.

또한 ***님이 거주하시는 ************ 수도계량기도 확인결과 정상적으로 수돗물이 공급되고 있으며 도로상 지상식 소화전도 수돗물이 정상적으로 공급됨을 확인하였습니다.

다만 ***님댁 건물이 건축한지가 오래되어(1966년 준공) 계량기 이후 옥내배관을 1984년 이후에 개량을 하지않았다면 옥내배관의 노후로 인하여 수돗물 공급이 원할하지 않을수 있습니다.

따라서 수도계량기 이후 노후된 옥내배관을 개량하지 않으셨다면 이번 기회에 정비하시면 급수에 불편이 없을것으로 사료됩니다. 이후에도 상수도 행정에 더 궁금하신 사항이 있으시면 중부수도사업소 시설관리과 이연한(02-3146-2205)에게 연락주시면 성심성의껏 답변드리겠습니다.

***님께 다시한번 감사말씀드리며 가정에 사랑과 행복이 가득하시길 바랍니다.  끝.

주무관							이연한			주무관					한상근					시설관리과장					11/25 나태산
협조자
시행			시설관리과-31697									(						)		접수											(						)
우	100-392					서울 중구 장충동2가 208-1 3층 시설관리과															/
전화		02-3146-2205						/전송			02-3146-2239					/	wakeup73@seoul.go.kr												/	부분공개