투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	신림2 빗물펌프장 설치공사 책임감리원 귀하
(경유)
제목	업무지시전(기존 자전거 도로포장 변경 등 실정보고 승인 통보)

1. 신림감 제2014-376호(2014.11.10.)와 관련입니다.

2. 귀 감리단에서 수행 주인 『신림2 빗물펌프장 설치공사』 관련 실정보고한  “기존 자전거 도로포장 변경 외(4건)” 에 대하여 다음과 같이 승인 통보하오니 감리업무 수행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 상기 실정보고는 현장여건상 적정하다고 판단되어 승인하나 구조물에 설치하는 난간의 경우 변경 난간살 간격(333mm)은 안전 확보를 위하여 재 검토 후 규정에 맞는 간격으로 설치함이 타당하다고 판단됨.

첨부 : 실정보고 방침서(기존 자전거 도로포장 변경 등 검토보고) 1 부. 끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
주무관							이정국			방재시설과장					전결 11/25 代장수철
협조자
시행			방재시설부-12190									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문 제2 청사 2층															/
전화		3708-8764						/전송			3708-8756					/	jung55g@seoul.go.kr												/	대시민공개