문서번호	정수과-9041
결재일자	2014.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수과장	영등포아리수정수센터소장
안영환	현인식	11/25 임정규

벨트프레스2호 믹싱탱크 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

영등포아리수정수센터(정수과)

벨트프레스 2호 믹싱탱크 교체 계획

배출수처리시설에서 가동중인 벨트프레스 2호기의 슬러지 믹싱탱크의 노후도가 심하여 다음과 같이 교체하여 시설운영에 만전을 기하고자 함.

□ 벨트프레스 믹싱탱크 현황

○ 설치년도 : 1992. 12

○ 규   격 : W900*B900*H1,530

○ 재질 및 댓수 : 일반 STEEL, 4대(각 벨트프레스에 1대)

○ 용   도 : 응집제와 슬러지를 교반하여 플록생성

□ 믹싱탱크 교체 계획

○ 점검내용 및 조치의견

- 슬러지 믹싱탱크는 최종적으로 농축된 슬러지를 응집제와 반응시키는 전처리 교반탱크로서 탈수기 1대에 각 1대씩 총4대가 설치되어 있음.

- 믹싱탱크의 재질이 일반 Steel이라 전체적으로 부식이 심하고 물과 공기가 접촉하는 부분에 파손이 심한 상태이며 특히, 2호 탱크의 부식이 심함.

- 본 기기의 장기간의 사용에 따른 노후도와 부식상태를 고려할 때 신품으로 교체하고 내식성의 STS재질로 교체하는 것이 타당한 것으로 사료됨.

믹싱탱크 2호	토출 부위	부식상태

○ 계약방법 및 소요예산

- 건 명 : 벨트프레스 믹싱탱크 교체

- 계약방법 : 전자공개수의계약(지방자치단체 계약법 시행령 제25조 1항 5)

- 입찰참가자격 : 최근 3년간 벨트프레스 수리실적이 있는 업체로서 서울시, 인천시, 경기도에 주된 사무소를 둔 업체.

- 소요예산 : 금8,800,000원

- 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비).

첨부 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.