작업일지(11/24)			주무관	주무관	시설관리과장	결재
			조진국	김대성	11/25 우종근
2014년 11월 24일 월요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 1. 수탁공사장 현장건. 영등포구 신길동 65-72번지 신축 인입관 D32 2. 유관공사 현장건 대림동 1070번지 D40 인입관 누수임. 3. 옥내배관 확인건. 양평동 신동아 아파트 2동 1개소임.
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	2	511
수계전환, 유수율밸브확인		4
수질민원•불출수•녹물		24
누수복구, 불용관,훈련	1	15
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관공사	1	50
저수조조사,직결급수		3
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		37
하수관 유관공사	1	21
재개발, 재건축		31
소블록 배관망정리
배관도 점검		32
비굴착점검 ,시비공사		18
기타
이설건
학교음수대
퇴수작업