소믈리에 수질검사 관련 출장결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	송철호	김진국	전결 11/26 서경만

명에 의하여 아리수 소믈리에 대상지점에 대한 현장 수질검사 및 맛․냄새 진단을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.   11.   25

보고자  공업7급  송 철 호

중부수도사업소장  귀하

□ 출장목적 : 아리수 소믈리에 수질검사 및 맛․냄새 평가

□ 출 장 일 : 2014. 11. 25(화) 09:30 ~ 16:30

□ 출 장 자 : 4명【환경6급 변학준,공업7급 송철호, 기간제(신현희, 김선희】

□ 조치 및 조사자 의견

- 종로구 김상옥로37 연동교회 등 15개소 수질검사 및 맛․냄새 진단결과 수질기준에 모두 적합하여 안심하고 음용할 것을 안내하고 수질검사 결과서를 현장배부 하였으며 검사결과는 추후 관련부서에 통보하고자 함.

붙 임 : 소믈리에 수질검사 내역 1부(종로구).  끝.