	종로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	돈의문1구역 재개발공사에 따른 소방용수시설 임시폐전 계획 알림

1. 관련문서

가. 세종로119안전센터-6697(2014.11.24.)호 『돈의문1구역 도시환경정비사업 구간내 소방용수시설 재조사 결과 보고(수정)』

나. 신교119안전센터—5411(2014.11.21.)호 『돈의문1구역 도시환경정비사업 구간내 소방용수시설 재조사 결과 보고』

2. 우리 소방서 관내 「돈의문1구역 재개발공사」의 상수도관 공사에 따라 다음과 같이 소방용수시설 임시폐전 계획을 알리니 관할 각 119안전센터장은 지속적인 관심과 주의를 기울려 소방용수관리에 철저를 기함과 화재예방 및 진압활동에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 소방용수시설 임시폐전 내용

1) 기  간 : 2014. 11. 25. ~ 공사완료일시까지

2) 대  상 : 소방용수시설 39개소(비소함포함)(붙임1,2참조)

연 번	관 할 (119안전센터)	형 식				비 고
		계	지상식	비상소화장치 (지상식소화전포함)	지하식
	계	39	8	3	28	원인자 비용부담
1	세종로	25	6	2	17
2	신교	14	2	1	11

나. 사   유 : 송수관 정비공사로 인한 불출수

3. 행정사항

가.  각 119안전센터장은 임시폐전 대상에 대해 전 직원에게 전파하여, 사업부지 내․외에서 화재발생 시 인근 소방용수시설을 활용, 소방용수 공급에 차질이 발생치 않도록 하고,

나. 임시폐전 대상 담당자(세종로, 신교119안전센터)는 기간중 소방행정정보시스템 용수조사결과 입력시 “임시폐전”으로 입력하시기 바랍니다.

붙임  1. 돈의문1구역 소방용수시설 현황(세종로).

2. 돈의문1구역 소방용수시설 현황(신교).  끝.

	현장지휘대장
수신자	소방행정과장,예방과장,세종로119안전센터장,신교119안전센터장,종로119안전센터장,연건119안전센터장,신영119안전센터장,숭인119안전센터장,구조대장
담당자	김학안		대응총괄팀장	이종문		현장지휘대장	11/26 김상곤
협조자
시행	현장지휘대-12563	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 종로소방서 4층 대응총괄팀	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	hakan1004@seoul.go.kr	/	대시민공개