함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2014년도 수요가 급수설비 위생조치 이행여부 지도감독 및 조사 철저

1. 수도법 제33조에 따른 급수설비 위생조치 관련입니다.

2. 2014.12월말까지 수도법 시행규칙 제22조의3, 제23조 및 서울시 수도조례 제40조의3에 의거 아래 건축물 및 시설에 대한 위생조치가 완료토록 관리 지도감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

- 급수설비 위생관리 지도감독 철저 -

〇 2014하반기 대형 및 소형 저수조 청소완료 지도감독 철저

- 근거법률 : 수도법 시행규칙 제22조의3, 수도조례 제40조의3

- 청소주기 : 반기 1회 이상

- ’14 하반기내에 청소토록 1개월전에 안내 사전발송 등 지도감독

※ 미이행시 대형저수조는 수도법 제83조에 의거 관할 경찰서에 고발조치를 소형저수조는 조례 제43조제1항9호에 의거 정수처분을 하시기 바랍니다.

〇 급수설비 수질검사 관리철저

- 근거법률 : 수도법 시행규칙 제22조의3, 제23조

- 검사주기 ┎ 저수조 수질검사 : 1년 이내 1회 이상 수질검사

┖ 급수관 상태검사 : 준공검사 5년 후 2년 주기

- 수질 및 상태검사가 기한내 완료토록 지도․감독

〇 관련 통계자료 제출(추가)

- 관내 학교 급수방식 및 직결전환 가능여부 조사(추가)

․ 조사대상 : 관내 학교 1,345개교(’13년말 기준 4개교 증가)

․ 조사내용 ┍ 저수조 급수여부(화장실, 조리실, 기타 구분하여 조사)

┕ 직결전환 가능여부(순/가압 직결전환 가능여부, 전환비용 등)

․ 조사기간 : 2014.11.27.~12.12(금) 제출일 12.15(월)

․ 제출양식 : 첨부 4(연번․순서바꾸지 말 것, 구청별로 분리제출 금지)

- 2014 하반기 저수조 통계제출

․ 제출대상 : 대형 및 소형저수조(14하반기부터 소형저수조 포함)

․ 제출내용 : 저수조 청소현황, 저수조 갯수, 용량, 재질 등

※ 구청 주택과 등의 협조를 받아, 2014.12.31.기준 아파트 현황자료 포함제출

․ 제출양식 : 붙임1, 2

․ 제출기한 : 2015. 1.19

- 2014 급수설비 수질검사 통계제출

․ 제출대상 : 저수조 수질검사, 옥내급수관 상태검사

․ 제출내용 : 수질검사 실적, 수질기준 총족여부 및 조치내용

․ 제출양식 : 붙임3

․ 제출기한 : 2015. 1.19

붙임 : 1. 관내 아파트 현황내역(2014.12.31일 기준) 1부.

2. 대형 저수조 통계현황 제출 1부.

3. 급수설비 수질검사 추진현황 1부.

4. 학교 급수방식 및 직결전환 가능여부 조사양식 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수1-8(급수,시설)
주무관	홍석현		급수계획과장	박기범		급수부장	11/26 이상홍
협조자
시행	급수계획과-8005	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27-1 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1413	/전송	02)3146-1429	/		/	부분공개(6)