출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	민원해소3팀장	민원해소담당관
	전재철	윤대진	11/26 이우룡

	명에 의하여 『고충민원 직접조사 현지확인』출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 11. 25.
보 고 자 : 직 시설6급 성명 : 전재철

보 고 내 용
일 시	2014. 11. 25(화) 13:00 ~ 17:00
건 명	출장 결과 보고서(고충민원 직접조사 현지확인)
내용	○ 출 장 자 : 민원해소3팀 시설6급 전재철 ○ 출 장 지 : 서대문구 ○ 출장내용 -‘공사장 방음벽 설치 등 민원처리 적정여부 조사 요구’고충민원에 대한 현지 확인 ○ 확인 및 조치결과 - 2012. 8.14. 건축부지 지반 발파 공사 중지 - 2012.12.11. 시공사에서 발파공법을 P-CRS(무진동, 무소음, 무분진)공법 으로 변경하여 구청에서 공사재개 지시 ․ 현장에서 발파진동 계측결과 평균 0.16367(cm/sec) ※ 국토교통부 허용기준치(주택) : 0.3 ~ 0.5(cm/sec) - 서대문구청 주택과 담당자 면담 등. 끝.
비 고