작업일지(11/25)			주무관	주무관	시설관리과장	결재
			조진국	김대성	11/26 우종근
2014년 11월 25일 화요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 1. 유관공사장현장건. 영등포구 대림2동 1072번지일대 하수관공사장 입회와 노후관 정리 작업준비함. 2. 학교음수대 점검건. 당산초등학교외 3개소 현상태와 동절기전 주의 및 사용함의 불편함 서비스를함. (저수조 철거건, 담당자 이첩함) 3. 가동밸브 확인건. 노후밸브 위치 확인과 작업준비함.
밸브조절 및 민원처리
밸브조절		511
수계전환, 유수율밸브확인		4
수질민원•불출수•녹물		24
누수복구, 불용관,훈련		15
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관공사		50
저수조조사,직결급수		3
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류	1	38
하수관 유관공사	1	22
재개발, 재건축		31
소블록 배관망정리
배관도 점검		32
비굴착점검 ,시비공사		18
기타
이설건
학교음수대	1	1
퇴수작업