문서번호	공원여가과-3859
결재일자	2014.11.26.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	공원여가과장			결재
정몽희	김윤준	11/26 윤세형
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 11월 24일(월) 맑음
근무자						공원 이용객		금일 이용객별 현황
계	직 원	공무직	기간제 (대체인력)	공공 근로	사회복무 요 원	금 일	누 계	탐 방 객 :
								프로그램 :
23	3	5	3	3	9	휴관일	31,635	단 체 :
								문화센타 :

환경정비	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화 센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화 센터 주차 안내소, 공원 자원 봉사 센터, 탐방객 안내소, 시설 관리 창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화 센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기 온도, 3상 전압 확인, 화재 예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화 센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재 예방 순찰 4회(이상 없음) ○ 지하수 관정 펌프 3대 작동 상태 4회 점검(이상 없음) ○ 공원 월동준비 작업(계속) - 용마루 제작 - 학습게시판, 관정 4개소 외부 개량 등 ○ 탐방객 안내센터 내부 사무집기 등 정리 작업 ○ 화장실 비상벨 6개, 에티켓벨 8개 작동상태 점검 ○ 시설관리하우스 재활용 적재소 나무, 철재 등 분리 정리 완료 ○ 시설관리동 주변 빈화분 등 2개 정리 작업 ○ 여자화장실 창문 잠금장치 1개 교체 작업
녹지대 및 기타	○ 문화센터 관목하부 주변 낙엽 수거 작업(계속) ○ 버섯관찰대 고사목 2개 교체 작업 ○ 문화센터 야생화 및 수목 표찰 50개 조류 배설물 제거 및 점검 ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 3명 4회 순찰 : 문화센터 전시실 등 외부 건축물 점검 등(특이사항없음) ○ 흡연 단속 및 순찰 : 직원 3명 4회 순찰(적발 사항 없음)
반딧불이 사 육 장	○ 유충 수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 4개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급
특이사항
프로그램운 영	프로그램명	참석 인원	프로그램명	참석 인원