함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	아파트 유입 상수도 배관 이상유무 확인요청

1. 미아현대아파트 제출민원(‘14.11.25) 및 소장 지시사항과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리사업소 관내 미아현대아파트에 설치한 주계량기의 계측량이 아파트내 세대 총사용량 계측량보다 지속적으로 적게 계측되고 있어 해당 아파트단지 유입 상수도 배관중 주계량기를 통과하지 않는 배관이 존재하는지 여부를 점검요청하니 조치 후 조속히 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 수용가 현황

수용가번호	주소	수용가명	세대수	이상내용	비 고
8176993	강북구 도봉로 68길26 (미아동 190-2)	현대아파트 (관리실)	231	주계량기 계측량이 세대계량기 총계측량보다 적음	‘12.2월 주계량기 교체

붙임 : 민원인 수요가 주/자 계량기 계측량 현황 1부 끝.

	요금과장
주무관	김주인		요금관리팀장	김기돈		요금과장	11/26 이광수
협조자
시행	요금과-21072	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개