문서번호	급수설비과-7389
보존기간	년
결재일자	2014.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관	급수설비과장	급수부장
김형준	김인환	11/26 이상홍
협 조

급수공사 감독대행 주간실적 보고

2014. 11. 26

상수도사업본부

(급수설비과)

급수공사 감독대행 주간실적 보고

상수도공사 시공감독업무 위탁과 관련하여 급수공사 감독대행 주간실적을  검토하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ. 시공감독 위탁현황

□ 위탁개요

○ 위탁대상

- 급수공사 및 인입관 철거 ․ 폐쇄(포장복구 포함) : 39,000건

- 긴급 누수복구공사(포장복구 포함)              : 49,000건

○ 위탁기간 : 2013. 5. 25 ~ 2015. 5. 24

○ 계약금액 : 9,131,891,000원

○ 도 급 자 : (주)이준엔지니어링, (주)건양엔지니어링

□ 인력현황

○ 근무인원 : 31명 (급수공사)

- 상주 : 28명(중급 8명, 초급 20명), 비상주 3명

□ 추진 실적

○ 급수공사(상주감독대행자)

- 기 간 : 2014. 11. 03 ~ 11. 09.

구 분		감독대행			현 장 입회율 (%)	부설연장 (m)	시정조치 (건)
		계	현장입회 (건)	사후확인 (건)
금 주		494	492	2	99.60	2,285	8
누계	’14.1.1이후	15,436	15,296	138	99.10	50,607	342
	’13.5.25이후	28,188	27,461	327	97.40	94,010	675

- 시정조치 : 안전 4, 자재 1, 배관 2, 기타 1건.

○ 포장복구공사(상주감독대행자)

- 기 간 : 2014. 11. 03 ~ 11. 09.

구 분	계			급수공사업체 복구			포장업체 복구
	감독대행 (건)	현장입회 (건)	입회율 (%)	감독대행 (건)	현장입회 (건)	입회율 (%)	감독대행 (건)	현장입회 (건)	입회율 (%)
금 주	250	231	92.40	85	85	100	165	146	88.50
누 계	9,585	8,567	89.40	2,811	2,793	99.40	6,774	5,774	85.20

○ 상주감독대행자 상호 업무지원

- 기 간 : 2014. 11. 03 ~ 11. 09.

구 분	계			사업소 내			사업소간
	계	급수공사	누수복구	소계	급수공사	누수복구	소계	급수공사	누수복구
금주(회)	13	10	3	9	6	3	4	4	-
누계(회)	455	318	137	393	256	137	62	62	-

○ 사업소 순회 지도감독(기술지원감독대행자)

- 기 간 : 2014. 11. 10 ~ 2014. 11. 14.

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
지도감독 (건)	급 수	24	2	-	2	2	2	-	2	2
	포장기타		-	6	-	-	-	6	-	-
시정조치(건)		1	-	-	-	-	-	1	-	-

※ 시정 조치 : 수도계량기 뚜껑 검침구와 보온재 검침구 불일치 설치

→ 검침이 용이하도록 검침구 수직 시정 설치.

따로붙임 : 위탁감독 대행 주간 실적 각 1부. 끝.