문서번호	수도자재관리센터-22782
결재일자	2014.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	계량기관리팀장		소장
조중엽	진용학	김흥식		11/26 성시영
협 조

스텐레스 연결관 A,B 및 S 제조구매 출장검사 신청 보고

2014. 11.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 ■	(	태원테크	)	무 □

스텐레스 연결관 A,B 및 S 제조구매 출장검사 신청 보고

스텐레스 연결관 A,B 및 S 제작구매에 규격서대로 제작하는지 여부를 확인하고자 출장검사를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

출 장 신 청 서
다음과 같이 「스텐레스 연결관 A,B 및 S 제작구매」 출장검사 출장을 명함.
소속 및 직급		성 명	출장목적	기 간	출장지		서 명
계량기관리팀 지방기계운영주사보		박기우	납품자재 출장검사	2014.11.26. (수)(1일)	- 평산라인 (인천광역시 동구 방축로37번길 35-0 (송현동))		박기우 조중엽
계량기관리팀 지방공업서기		조중엽
□ 출장검사 품목 및 수량 ○ 검사품목 : 스텐레스 연결관 A형 150mm외 12종 ○ 검사수량 : 총600개 (150A×750L- 150개, 200A×1,000L - 54개, 250A×1,250L- 30개, 300A×1,500L-6개, 200A×210L-20개, 250A×270L-20개, 300A×260L-10개, 80A×160L-110개, 100A×240L-100개, 150A×300L-50개, 200A×350L-30개, 250A×450L-10개, 300A×500L-10개) □ 출장검사 내용 ○ 연결관 제작공정, 상태 및 조립과정 등 확인 ○ 납품건에 대해 시료채취 후 물품규격, 성능검사 및 재질검사 시행 - 재질(위생안전기준 적용) 공인기관 시험의뢰 - 기계적성질, 화학성분 시험 등
여비계산	금54,000원 (금오만사천원)			출근부 대 조

관외여비 청구 및 지급조서

□ 출 장 지 : 평산라인

○ 인천광역시 동구 방축로37번길 35-0(송현동)

□ 출장기간 : 2014. 11. 26(수) - 1일간

□ 출장목적

○ 스텐레스 연결관 A,B 및 S 제조구매 출장검사

□ 출장내역

직 급	성 명	교통비	일 비	식 비	숙박비	계	청구 및 수령
7급	박기우	-	20,000원	7,000원	-	27,000원
8급	조중엽	-	20,000원	7,000원	-	27,000원
계		-	40,000원	14,000원	-	54,000원

여 비 산 출 내 역

□ 출 장 지 : 평산라인

○ 인천광역시 동구 방축로37번길 35-0(송현동)

□ 출장기간 : 2014. 11. 26(수) - 1일간

□ 출장인원 : 총 2명(공업 7급 박기우 외 1명)

□ 예산과목

○ 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 여비, 국내 및 월액여비

□ 산출근거

○ 공무원 여비규정[대통령령 제23676호(2012.3.26)]

구 분	항 목		산 출 내 용	비 고
일 비		1일	20,000원 × 1일 × 2인 ＝ 40,000원
급식비		1식	7,000원 × 1식 × 2인 ＝ 14,000원
합 계			54,000원

□ 여비 입금내역

연 번	예금주	은 행	계좌번호	금 액	비 고
1	박기우	신한	317-12-554810	27,000원
2	조중엽	우리	1002-937-009286	27,000원
합 계				54,000원

끝.

▣ 추산필 / 추산번호 60 / 2014.11.26. / 진용학.