문서번호	도로보수과-6507
결재일자	2014.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
정규용		11/26 김승태
협 조

원인자부담공사 준공 검토보고

-교통안전시설물 원인자부담공사(노면표시)-

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11. 26

도로보수과

원인자부담공사 준공 검토보고

-교통안전시설물 원인자부담공사(노면표시)-

영등포구 도림로 교통안전시설물 원인자부담공사 준공요청에 따라 관련서류

및 현장을 확인하고 아래와 같이 보고합니다

□ 관련근거

영등포구 도로과-18395(2014.11.25.),대영전기(감)14C-11-16호(2014.11.26.)

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 도림로 확장공사(2014) 노면표시공사

○ 위    치 : 영등포구 신길동 373-1 ~ 355-677

○ 공사기간 : 2014. 04. 07 ~ 2014. 12. 31

○ 원 인 자 : 영등포구청 도로과

○ 관련업체 및 공사내용

구 분	설 계	감 리	시 공	공사개요
노면표시공사	대영유비택(주)	대영유비택(주)	케이로드	도색 3,518m 제거 1,858m

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2014. 11. 26. (수)

○ 점 검 자 : 사업소 정규용, 감리 백옥현, 시공사 장상현

○ 점검결과 : 설치기준에 적정시공

○ 점검내용

구 분	점 검 항 목	확인결과	비 고
준공서류	준공검사조사,준공감리조서	적정
	준공사진 대지	적정
	T-GIS 입력완료 여부	입력완료
현장시공	노면표시 시공상태	적정
	도면과 현장 시공상태(일치여부)	적정
공사개요	차선도색 3,518m (문자,기호 368m) 차선제거 1,858m

○ 현장전경

□ 보고자 의견

위와 같이 적정하게 시공되었기에 원인자에 준공 승인 통보하고자 합니다

붙 임 : 준공관련서류 1부.