아리수 품질확인제 추진실적 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박태희	여종순	11/26 유철민

	아리수 품질확인제 특화사업 업무추진과 관련하여 금일 기간제 근로자 및 직원이 실시한 시민고객 수도꼭지 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

검사일 :  2014.  11. 21(금)

검사지역 : 4개구 (관악,금천,동작,영등포구)

추진대상 : 옥내배관 개선 및 사회취약계층, 학교, 노후주택 등

검사항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리

일일 추진실적

(2014년 목표검사건수: 50,320건)

구 분	금 일						금 월 누 계	총 누 계	추진률(%)
	옥내배관 개선가구	노후 주택	어린이집	음수대	기타	계			년간	분기별	월간
수질검사	5	299	11	-	7	322	4,981	55,983	111.25	73.06	96.5
부재가구		296	-	-	-	296	5,076	61,840	-	-	-
검사거부	-	-	-	-	-	0	32	358	-	-	-

조별	검 사 내 역	년간 목표	금일	누 계	비고
1조	*******	5,590	35	5,922	○ 11월 목표검사건수: 5,030건 (일일목표건수: 35건) ○4분기 목표검사건수: 15,060건 사업시작일: 2014.3.01
2조	*******	5,590	35	6,002
3조	*******	5,590	35	6,020
4조	*******	5,590	35	5,977
5조	*******	5,590	35	5,852
6조	*******	5,590	35	5,508
7조	*******	5,590	35	5,913
8조	*******	5,590	35	5,931
9조	*******	5,590	35	5,946
소 계	기간제근로자	-	315	53,071
	수질팀	-	7	2,912
총 계		50,320	322	55,983

부적합시설 발생 및 개선 현황 :

부적합 - 192건 ( 탁도, 철+탁도 75 , 철 117, 잔류염소 미달 0 )  개선완료 178건.   끝.