문서번호	현장민원과-21286
보존기간	년
결재일자	2014.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	11/26 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(11.26)

2014.  11. 26(수)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.11.26(수)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	11	2,479	9	1,752	2	727
양 천 구	3	915	3	548		367
강 서 구	4	894	3	809	1	85
구 로 구	4	670	3	395	1	275

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	9	1,752	1	165	2	539	5	736	1	120	0	192
양천구	3	548	1	78		165	2	225		38		42
강서구	3	809		65	2	307	1	332		23		82
구로구	3	395		22		67	2	179	1	59		68

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		3	3	3	9	548	809	395	1,752
가옥 내	소 계	2	2	1	5	404	676	289	1,369
	화장실변기누수	1	1		2	292	456	163	911
	주방,부엌누수			1	1	5	18	30	53
	욕실,화장실배관				0	15	30	32	77
	보일러,온수배관		1		1	58	128	29	215
	수도꼭지고장				0	14	5	17	36
	벽체,바닥배관노후				0	8	3	18	29
	기 타	1			1	12	36		48
가옥 외	소 계	1	0	2	3	108	103	95	306
	수도계량기옆	1			1	64	47	34	145
	마당 수도 및 배관 노후			2	2	36	52	61	149
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		4		4
	기 타				0	8			8
주계량기	소 계	0	1	0	1	36	30	11	77
	단지내배관노후				0	5	5	5	15
	수도계량기옆		1		1	31	24	6	61
	공동수도,볼탑고장				0		1		1
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	1	1	2	367	85	275	727
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	29			29
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	3			3
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음		1	1	2	275	85	275	635
기 타				0	29			29

.끝.