4/4분기 공공기관 음수대 수질검사결과

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	이해원	11/26 이만기

대시민공개

	명에 의거 관내 공공기관에 설치된 아리수 음수대 4/4분기 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 11. 26
복 명 자 : 주무관 이 위 복

□ 검사일자 : 2014. 11. 26

□ 검 사 자

- 수질팀 : 시설관리6급  이위복

□ 검사대상

- 성동, 광진구 공공기관에 설치한 아리수 음수대 92대

- 검사완료 :   5대

- 미 검 사 :   1대 (철거)

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 공공기관에 설치된 아리수음수대 수돗물을 휴대용 잔류염소 측정기, 탁    도계, 수질측정기(pH,철,구리)로  현장에서 수질측정

- 미네랄(Ca, K, Mg, Na) : 43.2mg/L (상수도연구원 자료)

□ 검사결과

- 화양동주민쎈터외 1곳에 설치한 아리수음수대 5대중 4대는 수질검사결과 “붙임문서”와 같이 먹는물 수질기준 이내로 적합하였으며, 화양동주민쎈터의 4층 강당 음수대 1대는 철거하여 검사하지 못하였음.

검사유형 검사수 검사결과	계	단독	아파트	연립	공원	공공기관	기타
	5	0	0	0	0	5	철거 (1대)
적 합	4	0	0	0	0	4
부 적 합	0	0	0	0	0	0
미 검 사	1	0	0	0	0	1

□ 조치사항

- 화양동주민쎈터외 1곳에 설치한 아리수 음수대 5대중 4대는 수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하여 수질검사 결과표에 기재하였으며, 화양동주민쎈터의 음수대 1대는 철거하여 검사하지 못하였으며, 담당자에게 음수대 관리요령과 기타 아리수 수질에 대하여 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀으로 연락하도록 안내하였음.

붙  임 : 공공기관 음수대 수질검사결과 1부.  끝.