문서번호	교량보수과-8431
결재일자	2014.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장
김승진		11/26 박병연
협조

여의하류2,3교 하자보수공사 완료보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

교량보수과

여의하류2,3교 하자보수공사 완료보고

2010년 5월 준공한『여의도샛강생태공원조성공사』에 대한 2013년 자체정밀점검시 지적된 사항에 대하여 시공사로부터 하자보수가

완료되어 그 결과를 보고 드림

※ 근거 : 여의하류2,3교 하자보수 요청(2014.1.9.)

Ⅰ		공사현황

❍ 공 사 명 : 여의도샛강생태공원조성공사

❍ 공사개요 : 공원조성(B=130m, L=4.6㎞)

❍ 시 공 사 : 화성산업(주) 외1개사

❍ 공사기간 : 2008. 08. 20 ~ 2010. 05. 20

❍ 하자기간 : 2010. 05. 20 ~ 2017. 05. 19

Ⅱ		하자보수 개요

❍ 대상시설물 : 여의하류2,3교

❍ 하자보수 내용

- 여의하류2교 : 교면보수(포장균열) 47m, 표면 및 단면보수 481㎡       - 여의하류3교 : 배수구정비 2개소, 표면 및 단면보수 529㎡

❍ 하자보수 공사기간 : 2014. 7. 25 ~ 9. 30

Ⅲ		하자보수공사 검사

❍ 검 사 일 : 2014. 11. 26(수)

❍ 검 사 자 : 지방시설주사보 김승진

❍ 검사자 의견 : 하자보수 지적한 사항에 대하여 조치완료함

❍ 하자보수 공사검사 사진

여의하류2교 바닥판하면 전체 표면보수	여의하류2교 바닥판하면 표면보수

첨 부  : 하류2,3교 하자보수공사 완료 공문(별도) 1부. 끝.