함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	은평구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	상수도관 이설요청에 대한 회신 (구산1배수분구 하수관거 정비공사 2공구 4차)

1. 상수도 행정에 적극 협조하여 주시는 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 안전치수과-19291(2014.11.24)호와 관련하여 『구산1배수분구 하수관거 정비공사 2공구 4차』구간내 저촉되는 상수도 관로는 원인자부담(수도법 제71조)으로 자체 이설하도록 회신하오니 이설계획 수립 후 시행 하시기 바라며,

3. 이설공사시 발생되는 원인자 부담금(퇴수량 요금,출동비,측량비 등)은 공사 시행전

납부하여 주시기 바랍니다.

가. 이설승인 조건 : 붙임

나. 이설위치 : 구산동 345-6호

다. 기타사항

1) 이설공사 착공전 우리사업소에 세부 추진계획서(배관상세도, 공정표,자재사용

계획 등)를 첨부하여 착공계 제출

2) 공사완료 후 준공계 제출(시설물 속성자료 등 첨부)

3) 단수가 필요한 경우 최소 5일전 우리사업소에 단수승인 요청 및 단수홍보 시행

(단, 50세대 이상 대규모 단수시는 별도 협의)

붙임 : 1. 이설승인조건 및 착,준공계 제출사항 각1부.
2. GIS배관망도 및 시설물 속성자료 제출양식 각1부. 끝.

	서부수도사업소장
주무관	김찬모		시설관리팀장	천성훈		시설관리과장	11/26 박길영
협조자
시행	시설관리과-31466	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울 서대문구 통일로 26길 41(홍제동 38-69)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3699	/전송	3146-3739	/	4238@seoul.go.kr	/	대시민공개