투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	9호선2단계 917공구 책임감리단
(경유)
제목	조명등 설치계획 변경에 따른 실정보고 재검토요청

1. 유탑전감2014-553호(2014.11.14.)와 관련입니다.

2. 위호와 관련 귀 감리단에서 실정보고한 정거장내 조명등 설치계획 변경건에 대하여 아래와 같은 문제가 있어 재검토 지시하니, 면밀히 검토하여 재보고하시기 바랍니다.

가. LED조명등 상세도 누락

나. 조도계산서 누락

다. 변경후 도면의 LED 조명등 수량과 내역서 수량 불일치.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	황영필		시설전기과장	서태창		도시철도설비부장	11/26 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-10839	(		)	접수		(		)
우	100-731	서울 중구 서소문로 89 순화빌딩 12층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	772-7308	/		/	대시민공개