다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	하반기 비상소화장치 일제점검 결과보고

1. 재난관리과-6450(2014.11.20.)호 “비상소화장치 상시 사용가능 체계 구축 강화 지시”와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 중곡119안전센터 비상소화장치 상시 사용가능체계 구축 추진에 만전을 위한 일제점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가.비상소화장치 일제조사 실시

1) 일제조사 기간 : ‘14.11.21~11.26

2) 시장연합회 등과 연계, 주기적인 사용법 교육 실시 및 노점 물건                  적치행위 금지 등 지역 신문 언론홍보 강화

3) 소방통로 확보훈련 및 출동 귀소 시 소화전 주변 등 불법 주정차 단속 강화 등

4) 비상소화장치함 점검사항

○ 비상소화장치함 손․망실 여부

○ 함내 청소 및 비품정리 상태

○ 열쇠관리자 관리상태 및 기록유지 여부 등

○ 점검기록부 확인 (월 3회 이상 점검)

붙임 : 비상소화장치 일제조사 결과(서식). 끝

	중곡119안전센터장
★담당자	안진우		진압2대장	김주용		센터장	11/26 정운길
협조자
시행	중곡119안전센터-4515	(		)	접수		(		)
우	143-220	서울 광진구 용마산로 150 중곡4동 18-20	/	http://www.fire.seoul.kr-gwangin
전화	02)453-2119	/전송	2201-4119	/	20111101119@seoul.go.kr	/	대시민공개