		북부수도사업소
YO-02C095201411261331099946&
수신자		수도자재관리센터소장
(경유)
제목	대형 계량기 교체 의뢰

수도계량기 교체를 첨부와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 대 상 : 서울특별시***********************************

*****************************

○ 회전불량 : 주계량기량이 2개납기 연속 세대합보다 적은량이 나옴. <주계량기량이 비정상으로 계측됨>

▶2014.11.25.검침  주계량기 량 : 1,188톤  세대합 1,628톤   -440톤

▶2014. 9.25.검침  주계량기 량 : 1,227톤  세대합 1,428톤   -201톤

첨 부 : 대형계량기 교체의뢰 내역서 1부.  끝.

								북부수도사업소장
주무관							박종범				요금관리팀장					김기돈					요금과장					11/26 이광수
협조자
시행			요금과-21090										(						)		접수												(						)
우	142-060					서울 강북구 번동 377(한천로935) 북부수도사업소																/
전화		3146-3297							/전송			3146-3339					/	parkjb39@seoul.go.kr													/	부분공개(6)